## расчет стоимости
Расчет предварительной стоимости технологического присоединения
Калькулятор стоимости технологического присоединения предназначен для расчета ориентировочной стоимости технологического присоединения, в соответствии с утвержденными ставками за единицу максимальной мощности и с учетом ориентировочного объема мероприятий сетевой орагнизации по присоединению объекта.
Субъект РФ |  | Ставропольский край |  |  | Сетевая организация |  |  | АО "КСК"
Вид присоединения: |  |  |  | постоянные |  | * при временном присоединении категория надежности 3, мощность не более 150кВт
Максимальная присоединяемая мощность кВт | [5 empty] | 25 |  | кВт.
Уровень напряжения 0,4(0,23) / 10кВ | [5 empty] | Категория надежности энергопринимающих устройств
| 0.4 |  | кВ |  |  |  | 3
Расстояние до ближайших электросетевых объектов | [5 empty] | менее 300 м
(для потребителей максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет до 15кВт)
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО "КСК"
143344.335
рублей с учетом НДС 18%
Выполненый расчет является ориентировочным, итоговая стоимость технологического присоединения будет определена сетевой организацией в соответствии с утвержденными ставками после подачи Вами заявки на технологическое присоединение при подготовке Договора об осуществлении технологического присоединения.

## Лист1 (hidden)
Расчет предварительной стоимости технологического присоединения (справочно)
Максимальная присоединяемая мощность кВт | 25
Вид присоединения | постоянные | * при веременном присоединении допускается категория надежности 3, мощность не более 150кВт
уровень напряжения | 0.4
категория надежности | 3
расстояние до ближайших электросетевых объектов (для заявок максимальная мощность которых до 15кВт) | менее 300 м
Оринетировочный расмер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элекрическим сетям АО "КСК"
без ндс |  |  |  | 2 кат. До 15 кВТ | 234865.55
| 199122.5 |  | проверка НДС | 234964.55
с учетом НДС | 143344.335

## таблица (hidden)
вид работ | ставка | уровень напряжения (кВ)
|  | 0.4 |  |  | 10
|  | до 15 | до 150 | больше 150 | до 15 | до 150 | больше 150
оформление документов | с1 | 880.32 | 39.6 | 39.6 | 880.32 | 12.44 | 12.44
строительство воздушных линий | с2 | 3050.25 | 3050.25 | 6100.5 | 2737.01 | 2737.01 | 5474.02
строительство кабельных линий | с3 | 1769.28 | 1769.28 | 3538.57 | 1734.7 | 1734.7 | 3469.4
пункты секционирования | с41 | 874.11 | 874.11 | 1748.23 | 874.11 | 874.11 | 1748.23
трансформаторные подстанции | с4 | 2606.64 | 2606.64 | 5213.28 | 2606.64 | 2606.64 | 5213.28
виды технических условий
постоянные |  |  |  |  | уровень напряжения
временные
категория надежности
| 3 категория | 2 категория
временное подключение | 990
постоянное подключение 0,4 15 кВт | 121478.25 | 241966.5
постоянное подключение 0,4 150кВт
постоянное подлкючение 10 до 150 | 199122.5 | 397934
постоянное подлкючение 10 свыше 150
постоянное подключение 3 категория | 199122.5
постоянное подключение 2 категория | 397934
выбор категории | 199122.5
постоянное подключение до 15 по расстоянию | 550 | 230065
расчет мощности постоянный полный | 199122.5
полная формула | 199122.5 |  | 234964.55
с учетом НДС | 143344.335